附件1 电缆材料一览表

| 序号 | 主要材料 | 规格/型号 | 数量（m） | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120电缆 | YJV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 5芯 3*120+2*70 额定电压0.6/1kV，铜芯电缆 | 48 |  |
| 2 | 50电缆 | YJV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 5芯3*50+2*25 额定电压0.6/1kV 铜芯电缆 | 450 |  |