附件2：功能区分区表及功能要求（电子版向联系人索取）

| 序号 | 类别 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 设计依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文物库房柜架及文保设备 | 5500 | m2 |  |  | 文库储藏柜架是文物分类、有序存放的关键设施，其设置依据围绕文物保护的规范性、安全性和便利性展开，兼顾不同质地文物的存放需求，相关标准对其材质、结构、承重等均有明确要求。规范依据：《博物馆建筑设计规范》（JGJ 66-2015）、《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》（GA27-2002）。包含各型柜架、囊匣等。 |
| 2 | 文保修复室 | 540 | m2 |  |  | 技术用房是文物库房配套的核心功能区域，主要设有清洁间、晾置间、干燥间、消毒(熏蒸、冷冻、低氧)室、书画装裱及修复用房、油画修复室、实物修复用房、实验室等组成，其设置依据围绕文物保护的技术需求和库房管理的实际需要，确保文物保护工作的有序开展。 规范依据：《博物馆建筑设计规范》（JGJ 66-2015），设备机房应远离藏品库房，面积应满足设备安装、操作和维护的需求，应采取隔音、减震、防潮措施，确保恒温恒湿系统、安防系统等库房设备正常运行”。包含范围内基础设施，工具设备。 |
| 3 | 实验室 | 260 | m2 |  |  |  |
| 4 | 包装室 | 180 | m2 |  |  |  |
| 5 | 文物摄影室 | 260 | m2 |  |  |  |
| 6 | 登录档案 | 200 | m2 |  |  |  |
| 7 | 设备间 | 160 | m2 |  |  |  |
| 8 | 智能监控系统 | 1 | 套 |  |  | 对所涉库房的文物保存环境进行监测、调控系统及数据监控，具备文物管理、数据查询、报警、报表、报告、风险分析、智能数据分析与预测、安全门禁等功能，可远程维护与监控、AI交互。包含硬件和软件。 |